# Спецификация на заказ счетчиков семейства АЛЬФА

ООО «ИСЭН», Красноярск (391) 293-74-59, isen54@mail.ru

Получатель:     ___________________________________________________________________________

Полный адрес: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Телефон/факс/Ответственное лицо  _________________________________________________________

ППД44.05  Инв. № 09047 Изм. 4

| № | Наименование параметра | Пример | Поле записи параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип счетчика (АЛЬФА А2, ЕвроАЛЬФА, А1140, А1700) Если тип счетчика ЕАххRT(RL) или AV10R, то указать измеряемые величины: а) кВтч-потр, кварч-потр; б) кВтч-потр, кВтч-выд; в) кВтч-выд, кварч-выд | ЕвроАЛЬФА а) кВтч-потр, кварч-потр |  |
| 2 | Модификация счетчика | ЕА05RL-B-3 |  |
| 3 | Количество счетчиков данной модификации | 36 шт. |  |
| 4 | Название предприятия на шильдике счётчика (максимум 20 символов, по умолчанию Эльстер Метроника) | АО ЭНЕРГО |  |
| 5 | Номинальный ток Iном.(А) | 5 |  |
| 6 | Номинальное напряжение Uном.(В) | 3х100 |  |
| 7 | Отображение данных с учетом Кн и Кт - Да/Нет | Да |  |
| 8 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока Кт (по умолчанию Кт=1) | 100/5 |  |
| 9 | Коэффициент трансформации трансформаторов напряжения Кн ( по умолчанию Кн=1 ) | 6000/100 |  |
| 10 | Границы времени тарифных зон до 4-х. (одинаковые тарифы могут повторяться в течение суток) | 4: 08.00 2: 18.00 1: 10.00 3: 20.00 |  |
| 11 | Использование сложного расписания тарифных зон (более одного сезона; рабочие, выходные, праздничные дни; кварталы) | Да. Тарифная схема прилагается |  |
| 12 | Автоматический переход на летнее/зимнее время: Да/Нет | Да |  |
| 13 | Интервал усреднения графика нагрузки из ряда: 1, 3, 5, 15, 30, 60 мин. | 30 мин. |  |
| 14 | Период авточтения: - день месяца (1-28) для счетчиков ЕА и АЛЬФА А2 - через N дней (1-127) - авточтения нет для счетчиков А1700 и А1140 - день месяца (1-28) - авточтения нет | 1-й день месяца |  |
| 15 | Разница во времени по сравнению с московским: | +2 часа |  |
| 16 | Длительность импульсов телеметрических выходов из ряда 80, 120, 160 мс. (Данное ограничение только для ЕвроАЛЬФА) | 120 мс |  |
| 17 | Частота импульсов телеметрических выходов из ряда 1000, 5000, 10000 имп/kWh, имп/kvarh. (Данное ограничение только для ЕвроАЛЬФА) | 5000 имп/кWh |  |
| 18 | Список параметров, выводимых на ЖКИ счетчика в нормальном и вспомогательном режиме работы: 1. Типовой (помещен на сайте) Норм. режим: текущая дата, время, kWh общ. по тарифам, kVArh общ. и по квадрантам, тест ЖКИ. Вспомогат. режим: max kW (дата и время) по тарифам, параметры измерения за предыдущий период учёта, мощность, инструментарий. 2. По заказу (указать) | 1.Типовой |  |
| 19 | Установка программно-аппаратной блокировки - Да/Нет | Нет |  |
| 20 | Установка платы W для подключения внешнего адаптера доп. питания (только для ЕвроАЛЬФА) - Да/Нет (оплачивается дополнительно) | Да |  |
| 21 | Внешний адаптер доп. питания АТ-4012 (для счетчика АЛЬФА А2 и А1700) и АП-6121 (для ЕвроАЛЬФА) (оплачивается дополнительно) | 34 шт. |  |
| 22 | Дополнительная информация: |  |  |