ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЩО70

ООО «ИСЭН», Красноярск (391) 293-74-59, isen54@mail.ru

| 1 | Порядковый номер панели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин, А |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Электродинамическая стойкость сборных шин, кА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Шина N | Материал |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Схема первичных соединений |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Назначение панели ЩО70 (надпись в рамке) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Тип коммутирующего, защитного аппарата | Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъединитель, рубильник |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Номинальный ток , А | Выключатель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разъединитель, рубильник |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Номинальный ток максимального расцепителя А/В, А |  |  |  |  |  |  |
| 11 12 | Уставка расцепителей А/В, А | Замедленного срабатывания |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мгновенного срабатывания |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ток плавкой вставки, А |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Номинальный ток трансформатора тока, А |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Амперметр | Тип |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шкала, А |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Вольтметр | Тип |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Шкала, А |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реле |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Присоединяемый кабель | Марка |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сечение, мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Щиток учета | Количество |  | План расположения панелей ЩО70 |
|  |  | Счетчик активной энергии | Марка |  |  |
|  |  |  | Класс точности |  |  |
|  |  | Счетчик реактивной энергии | Марка |  |  |
|  |  |  | Класс точности |  |  |
| 21 | Торцевые панели, шт. |  |  |
| 22 | Дополнительно: |  |
| 23 | Наименование организации-заказчика: Телефон/e-mail: Контактное лицо: |  |